## UVOD
STANOVANJSKE PREZRAČEVALNE NAPRAVE (lokalne in centračne)
Informativni seznam stanovanjskih prezračevalnih naprav, za katere je bila Eko skladu že posredovana podatkovna dokumentacija. Podatki o proizvodih na informativnih seznamih, so informativne narave in omogočajo vlagatelju, da preveri, če Eko sklad že razpolaga z dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti k vlogi na javni poziv (v nadaljnjem besedilu: podatkovna dokumentacija). Če je proizvod na seznamu, podatkovne dokumentacije ni potrebno posebej prilagati, pri čemer se predpostavlja, da seznam ni popoln. Eko sklad ne zagotavlja, da podatkovna dokumentacija izkazuje resnično stanje proizvoda in da posledično vsi proizvodi, ki so uvrščeni na seznam Eko sklada, izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva. Izbira proizvajalca in naprave je v izključni odgovornosti vlagatelja, ki bo proizvajalca in proizvod izbral in se prijavil na javni poziv, prav tako je na strani vlagatelja dokazno breme, da izkaže, da proizvod izpolnjuje pogoje javnega poziva. V primeru dvoma o ustreznosti proizvodov s pogoji javnega poziva lahko Eko sklad od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo, na osnovi katere se izkazuje skladnost proizvoda s predpisi. Če vlagatelj dodatne dokumentacije, tudi dokumentacije iz tehnične mape, na zahtevo Eko sklada ne predloži, se šteje, da proizvod ne izpolnjuje pogojev javnega poziva. Eko sklad pojasnjuje, da je seznam zgolj informativne narave, katerega namen je seznaniti vlagatelje, za katere proizvode je že prejel dokumentacijo, ki jo je sicer potrebno priložiti vlogi. Uvrstitev proizvoda na seznam je izključno stvar odločitve Eko sklada in nihče take uvrstitve na seznam ne more zahtevati, ne glede na to, ali Eko sklad razpolaga s potrebno dokumentacijo, ali ne. Eko sklad lahko po prosti presoji v vsakem trenutku, brez posebnega pojasnila, proizvod s seznama umakne, kar pa pomeni zgolj to, da bo vlagatelj za tak proizvod moral sam zagotoviti vso potrebno dokumentacijo, ki bo izkazovala pogoje javnega poziva.
| Skrbnik seznama: |  | Luka Petkovšek
| e-mail: | lpetkovsek@ekosklad.si
|  |  |  | Verzija z dne: | 2026-02-23
ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA UVRSTITEV NAPRAVE:
- | podatkovni list, skladen s prilogo IV Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma dokument z informacijami iz priloge IV Uredbe Komisije (EU) št. 1253 /2014
- | izjava o skladnosti
EPREL – Evropski register izdelkov za označevanje z energijskimi nalepkami
Vsi proizvodi, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, in ki nosijo energijsko nalepko (kurilne naprave, toplotne črpalke, prezračevalne naprave), morajo biti registrirani s strani proizvajalca v zbirki podatkov EPREL Evropski register izdelkov za označevanje z energijskimi nalepkami
https://eprel.ec.europa.eu/screen/home
Prezračevalna naprava mora biti skladna z zahtevami Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014. Prezračevalna naprava, namenjena centralnemu prezračevanju, mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 % oziroma naprava z entalpijskim prenosnikom toplote vsaj 74 %. Prezračevalna naprava za lokalno prezračevanje mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %. Nobena prezračevalna naprava ne sme presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane.

## NAPRAVE
Vrsta naprave (lokalna/ centralna) | Obvezna vgradnja lokalne naprave v paru * | Blagovna znamka | Naziv (oznaka) naprave | Entalpijski prenosnik toplote/vračanje vlage nazaj v prostor | Toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) [%] | Specifična vhodna moč (SPI) [W/(m3/h)]
centralna |  | AERAULIQA | QR120P | NE | 88.6 | 0.35
centralna |  | AERAULIQA | QR180M | NE | 82 | 0.41
centralna |  | AERAULIQA | QR180A | NE | 82 | 0.41
centralna |  | AERAULIQA | QR280M | NE | 80 | 0.39
centralna |  | AERAULIQA | QR280A | NE | 80 | 0.39
centralna |  | AERAULIQA | QR340A | NE | 80 | 0.34
centralna |  | AERAULIQA | QR400A | NE | 86 | 0.27
centralna |  | AERAULIQA | QR550A | NE | 82 | 0.41
lokalna | DA | AERAULIQA | QUANTUM HR 100 | NE | 74 | 0.071
lokalna | DA | AERAULIQA | QUANTUM HR 150 | NE | 74 | 0.054
lokalna | DA | AERAULIQA | QUANTUM NEXT 100 | NE | 74 | 0.139
lokalna | DA | AERAULIQA | QUANTUM NEXT | NE | 74 | 0.08
lokalna | DA | AERAULIQA | ORION 100 | NE | 74 | 0.139
lokalna | DA | AERAULIQA | ORION 150 | NE | 74 | 0.09
lokalna | DA | AERAULIQA | PULSAR 150 | NE | 74 | 0.06
lokalna | DA | AERAULIQA | PULSAR 100 | NE | 74 | 0.09
centralna |  | AERAULIQA | QR280E | DA | 75 | 0.37
centralna |  | AERAULIQA | QR120EP | DA | 79 | 0.36
lokalna | DA | AIRA | AIRA ECO PLUS | NE | 76 | 0.15
lokalna | DA | AIRA | AIRA CITY | NE | 76 | 0.09
lokalna | DA | AIRA | ME HOME AIRHARMONY | NE | 76 | 0.15
lokalna | DA | AIRA | AIRA LITE | NE | 76 | 0.17
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot L HRV | NE | 89 | 0.38
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot L ERV | DA | 77 | 0.3
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot V3 HRV | NE | 88.4 | 0.31
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot V3 ERV | DA | 77.4 | 0.31
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot L5 HRV | NE | 85.6 | 0.28
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot L5 ERV | DA | 84.7 | 0.27
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot V8 HRV | NE | 85.4 | 0.22
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot V8 ERV | DA | 80.5 | 0.2
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot S1 HRV | NE | 92.6 | 0.32
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot S1 ERV | DA | 83 | 0.32
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot S2 HRV | NE | 92.2 | 0.37
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot S2 ERV | DA | 81.1 | 0.37
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot V4 HRV | NE | 90 | 0.22
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot V4 ERV | DA | 77.3 | 0.21
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot V6 HRV | NE | 89 | 0.27
Centralna |  | Airobot Technologies AS | Airobot V6 ERV | DA | 74.3 | 0.27
lokalna |  | AIRDOO d.o.o. | Airdoo A10 | NE | 74.8 | 0.29
lokalna | NE | AIRWOODS | AV-TTW5-W | NE | 76 | 0.15
lokalna | NE | AIRWOODS | AV-TTW5SC-N | NE | 76 | 0.09
lokalna | NE | AIRWOODS | AV-TTW6-W | NE | 76 | 0.17
lokalna | DA | AIRWOODS | AV-TTW6E-WL | NE | 76 | 0.11
centralna |  | ALDES | InspirAIR Top 300 Premium | NE | 90 | 0.2
centralna |  | ALDES | InspirAIR Top 450 Premium | NE | 89 | 0.29
centralna |  | ALDES | InspirAIR Top 300 Premium ERV | DA | 82 | 0.2
centralna |  | ALDES | InspirAIR Top 450 Premium ERV | DA | 78 | 0.3
centralna |  | ALDES | InspirAIR Home SC150 | NE | 90 | 0.31
centralna |  | ALDES | InspirAIR Home SC240 | NE | 87 | 0.37
centralna |  | ALDES | InspirAIR Home SC370 | NE | 89 | 0.34
lokalna | DA | ASPIRA | AP19992 - Ecocomfort 2.0 | NE | 81 | 0.12
centralna |  | ALNOR | HRU-FlatAIR-200E | DA | 76 | 0.26
centralna |  | ALNOR | HRU-FlatAIR-200E-H-CF-P | DA | 76 | 0.26
centralna |  | ALNOR | HRU-SlimAIR-350E-H-CF-P | DA | 76.9 | 0.23
centralna |  | ALNOR | HRU-MinistAIR-L-350E-H-CF-P | DA | 79.7 | 0.27
centralna |  | ALNOR | HRU-MinistAIR-R-350E-H-CF-P | DA | 79.7 | 0.27
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Auros 305 - VER305LCF/02 | NE | 86.9 | 0.37
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Auros 305 - VER305PCF/02 | NE | 86.9 | 0.37
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Auros 405 - VER405LCF/02 | NE | 83.5 | 0.37
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Auros 405 - VER405PCF/02 | NE | 83.5 | 0.37
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Auros 605 - VER605LCF/02 | NE | 81.4 | 0.32
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Auros 605 - VER605PCF/02 | NE | 81.4 | 0.32
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Avira 505 - VAVP505LCF/02 | NE | 83.3 | 0.37
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Avira 505 - VAVP505PCF/02 | NE | 83.3 | 0.37
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Avira 605 - VAVP605LCF/02 | NE | 80.6 | 0.3
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Avira 605 - VAVP605PCF/02 | NE | 80.6 | 0.3
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Aquila Easy S 205 - VARES205L/02 | NE | 82.4 | 0.31
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Aquila Easy S 205 - VARES205P/02 | NE | 82.4 | 0.31
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Aquila Easy S 205 - VAREP205L/02 | NE | 82.4 | 0.31
centralna |  | Awenta - Awenta Pro | Aquila Easy S 205 - VAREP205P/02 | NE | 82.4 | 0.31
lokalna | DA | B BOR D.O.O. | e-BOR PRO 160 | NE | 76 | 0.16
lokalna | DA | Blauberg Ventilatoren | VENTO Eco A50 S10 Pro | DA | 76 | 0.15
lokalna | DA | Blauberg Ventilatoren | VENTO Eco2 A50 S10 Pro | DA | 76 | 0.15
lokalna | DA | Blauberg Ventilatoren | VENTO Expert A50-1 S10 PRO | DA | 77 | 0.28
lokalna | DA | Blauberg Ventilatoren | VENTO Expert A50-1 S10 W V.2 | DA | 77 | 0.34
lokalna | NE | Blauberg Ventilatoren | VENTO Expert Duo A30-1 S10 PRO | DA | 74 | 0.19
lokalna | NE | Blauberg Ventilatoren | VENTO Expert Duo A30-1 W | DA | 74 | 0.18
lokalna | DA | Blauberg Ventilatoren | VENTO Expert A50-1 Pro V.3 | DA | 85 | 0.18
lokalna | DA | Blauberg Ventilatoren | VENTO Expert A50-1 W V.3 | DA | 85 | 0.18
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC SB160 S21 | NE | 86 | 0.22
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC SB250 L ali R | NE | 90 | 0.26
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC SB350 S21 | NE | 86 | 0.25
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC SB550 S21 | NE | 88 | 0.3
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC S5B270 | NE | 90 | 0.31
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC SB160-E S21 | DA | 79 | 0.22
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC SB250-E L ali R | DA | 80 | 0.26
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC SB350-E S21 ali S14 | DA | 76 | 0.25
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC SB550-E S21 | DA | 76 | 0.3
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC S5B270-E | DA | 80 | 0.31
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC DB160 S21 ali S14 | NE | 84 | 0.2
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC DB250 S21 ali S14 | NE | 82 | 0.29
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC D5B 180 | NE | 92 | 0.24
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC DB350 S21 ali S14 | NE | 83 | 0.2
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC D5B 180-E | NE | 85 | 0.24
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC SB250 S21 | NE | 88 | 0.26
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC SB250-E S21 | DA | 83 | 0.26
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC SB250-E L S21 | DA | 80 | 0.26
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Komfort EC SB250-E R S21 | DA | 80 | 0.26
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Reneo D 240 | NE | 84 | 0.32
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Reneo D 180 | NE | 87 | 0.2
centralna |  | Blauberg Ventilatoren | Reneo D 180-E | DA | 77 | 0.2
lokalna | DA | Blauberg Ventilatoren | Vento Expert A50-1 W V.2 | DA | 77 | 0.34
lokalna | DA | Blauberg Ventilatoren | VENTO Expert A50-1 V.3 | DA | 84.7 | 0.17
lokalna | DA | Blauberg Ventilatoren | Vento Expert A50-1 Pro V.3 BLK | DA | 85 | 0.18
lokalna | DA | Blauberg Ventilatoren | Vento Expert A50-1 W V.3 BLK | DA | 85 | 0.18
lokalna | NE | Blauberg Ventilatoren | Vento Expert DUO A30-1 W V.2 | DA | 74 | 0.18
lokalna | DA | Blauberg Ventilatoren | Vento Expert A50-1 W | DA | 77 | 0.34
centralna |  | BOSCH | V4000CC 100 B (7738113936) | NE | 85 | 0.3
centralna |  | BOSCH | V4000CC 120 B (7738113938) | NE | 84 | 0.35
centralna |  | BOSCH | V5001C 260 (7738113927) | NE | 90 | 0.18
centralna |  | BOSCH | V5001C 260 E (7738113929) | DA | 85 | 0.17
centralna |  | BOSCH | V5001C 450 (7738113928) | NE | 86 | 0.22
centralna |  | BOSCH | V5001C 450 E (7738113930) | DA | 78 | 0.2
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | FLAIR 225 | NE | 92 | 0.17
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | FLAIR 325 | NE | 93 | 0.15
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | FLAIR 325 Enthalpie | DA | 83 | 0.14
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | FLAIR 400 | NE | 92 | 0.17
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | FLAIR 400 Enthalpie | DA | 81 | 0.17
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | FLAIR 450 | NE | 92 | 0.2
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | FLAIR 600 | NE | 92 | 0.25
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | SKY 200 | NE | 83 | 0.26
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | SKY 300 | NE | 84 | 0.24
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | EXCELLENT 180 | NE | 82 | 0.31
lokalna | NE | BRINK CLIMSTE SYSTEM | AIR 70 | NE | 79 | 0.2
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | FLAIR 225 Enthalpy | DA | 81 | 0.23
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | FLAIR 450 Enthalpy | DA | 77 | 0.17
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | FLAIR 600 Enthalpy | DA | 74 | 0.2
centralna |  | BRINK CLIMSTE SYSTEM | SKY 300 Enthalpy | DA | 81 | 0.24
lokalna | DA | BSK Ventilation | ZEPHYR | NE | 85 | 0.16
centralna |  | DANTHERM A/S | HCV 300 | NE | 86 | 0.28
centralna |  | DANTHERM A/S | HCV 400 P1 | NE | 92 | 0.23
centralna |  | DANTHERM A/S | HCV 400 P2 | NE | 91 | 0.19
centralna |  | DANTHERM A/S | HCV 400 E1 | DA | 84 | 0.2
centralna |  | DANTHERM A/S | HCV 460 P2 | NE | 86 | 0.24
centralna |  | DANTHERM A/S | HCV 500 | NE | 86 | 0.21
centralna |  | DANTHERM A/S | HCV 700 | NE | 85 | 0.22
centralna |  | DANTHERM A/S | HCC 260 P1 | NE | 94 | 0.27
centralna |  | DANTHERM A/S | HCC 360 P2 | NE | 88 | 0.21
centralna |  | DANTHERM A/S | HCC 360 E1 | DA | 80 | 0.21
centralna |  | DANTHERM A/S | RCV 320 P1 | NE | 95 | 0.23
centralna |  | DANTHERM A/S | RCV 320 P2 | NE | 90 | 0.21
centralna |  | DANTHERM A/S | HCV 460 PRO E1 | DA | 78 | 0.25
centralna |  | DANTHERM A/S | HCC 2 PLA | NE | 94 | 0.27
centralna |  | DANTHERM A/S | RCC 220 P2 | NE | 89 | 0.31
centralna |  | DANTHERM A/S | HCH 8 MKII | NE | 85 | 0.19
centralna |  | DANTHERM A/S | HCH 5 MKII | NE | 88 | 0.17
centralna |  | Dimplex | M Flex Air | NE | 89 | 0.23
centralna |  | Dimplex | M Flex Air Plus | DA | 78 | 0.21
lokalna | DA | dLuft | dLuft Smart Fresh | NE | 76 | 0.16
lokalna | NE | dLuft | dLuft Smart Plus | DA | 82 | 0.29
lokalna | DA | dLuft | Smart Fresh 2.0 | NE | 76 | 0.16
lokalna | DA | dLuft | Smart Flow | NE | 76 | 0.11
lokalna | DA | dLuft | Flow | NE | 76 | 0.11
lokalna | NE | dLuft | Smart Plus 100 | DA | 75 | 0.28
lokalna | DA | EKOSTAR | PURE Connect WiFI | NE | 82.1 | 0.1
lokalna | DA | EKOSTAR | Pure COMFORT | NE | 80 | 0.14
lokalna | NE | EKOSTAR | DuoVent | NE | 72 | 0.17
centralna |  | EKOSTAR | ProVentus 350 V | NE | 86 | 0.25
centralna |  | EKOSTAR | ProVentus 350 VE | DA | 76 | 0.25
centralna |  | EKOSTAR | ProVentus 550 V | NE | 86 | 0.25
centralna |  | EKOSTAR | ProVentus 550 VE | DA | 76 | 0.25
centralna |  | EKOSTAR | ProVentus 350 V 25 | NE | 86 | 0.25
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SHP-170 | NE | 92.1 | 0.19
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SP-180 | NE | 91.5 | 0.17
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SPEL-180 | NE | 91.5 | 0.17
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SPER-180 | NE | 91.5 | 0.17
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SP-280 | NE | 91.4 | 0.17
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SP-370 | NE | 92.5 | 0.18
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SP-460 | NE | 88.6 | 0.24
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SPEL-280 | NE | 91.4 | 0.17
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SPER-280 | NE | 91.4 | 0.17
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SPEL-370 | NE | 92.5 | 0.18
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SPER-370 | NE | 92.5 | 0.18
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SPEL-460 | NE | 88.6 | 0.24
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SPER-460 | NE | 88.6 | 0.24
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SP-600 | NE | 88 | 0.25
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SPEL-600 | NE | 88 | 0.25
centralna |  | ENERGY SMART (SABIANA) | ENY-SPER-600 | NE | 88 | 0.25
centralna |  | FLEXIT | Nordic CL3 REL | DA | 83 | 0.39
centralna |  | FLEXIT | Nordic CL3 RER | DA | 83 | 0.39
centralna |  | FLEXIT | Nordic CL4 REL | DA | 82 | 0.42
centralna |  | FLEXIT | Nordic CL4 RER | DA | 82 | 0.41
centralna |  | FLEXIT | Nordic S2 REL | DA | 74 | 0.35
centralna |  | FLEXIT | Nordic S2 RER | DA | 74 | 0.35
centralna |  | FLEXIT | Nordic S3 REL | DA | 81 | 0.34
centralna |  | FLEXIT | Nordic S3 RER | DA | 81 | 0.34
centralna |  | FLEXIT | Nordic S4 REL | DA | 83 | 0.33
centralna |  | FLEXIT | Nordic S4 RER | DA | 83 | 0.33
lokalna | DA | FLOWIO | Eco pure | NE | 76 | 0.15
lokalna | DA | FLOWIO | Ecolux | NE | 76 | 0.15
lokalna | DA | GetAir | SmartFan Pro BT - ComfortControl Pro BT | NE | 85 | 0.1
lokalna | DA | GetAir | SmartFan Pro BT - ComfortControl Pro BT + Einstecksensor (tipalo) | NE | 85 | 0.1
lokalna | DA | GetAir | SmartFan Pro - BasicControl Pro | NE | 85 | 0.09
lokalna | DA | GetAir | SmartFan Pro BT - EcoControl Pro BT | NE | 85 | 0.1
lokalna | DA | GetAir | easyFan - PUSH Steuerung | NE | 82.5 | 0.12
lokalna | DA | GetAir | easyFan - easy Steuerung (Drehregler) | NE | 82.5 | 0.11
lokalna | DA | GetAir | SmartFan - TOUCH Steuerung | NE | 76.4 | 0.17
lokalna | DA | GetAir | SmartFan - LED Steuerung | NE | 76.4 | 0.17
lokalna | DA | GetAir | SmartFan - TOUCH Steuerung + Sensorik | NE | 76.4 | 0.17
lokalna | DA | GetAir | SmartFan - SmartControl | NE | 76.4 | 0.17
lokalna | DA | GetAir | SmartFan - SmartControl + Sensorik | NE | 76.4 | 0.17
lokalna | DA | HANSEN VENTILATION | HANSEN PRO 160 WIRELESS | NE | 80.4 | 0.24
lokalna | DA | HANSEN VENTILATION | HANSEN PRO 160 ACTIVE | NE | 80.4 | 0.24
lokalna | DA | HANSEN VENTILATION | HANSEN PRO 160 APP | NE | 80.4 | 0.24
centralna |  | HEATPEX | Aria Vitale 300 (ver.2) | NE | 87 | 0.2
centralna |  | HEATPEX | Aria Vitale 450 (ver.2) | NE | 85 | 0.31
centralna |  | HEATPEX | Aria Vitale 300 Platinum Enthalpy (ver.2) | DA | 84.2 | 0.21
centralna |  | HEATPEX | Aria Vitale 450 Platinum Enthalpy (ver.2) | DA | 83.1 | 0.39
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 170 W | NE | 86.2 | 0.27
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 170 W ET | DA | 81.1 | 0.3
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 360 W ET | DA | 86.2 | 0.165
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 360 W | NE | 90.5 | 0.17
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 250 W | NE | 90 | 0.26
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 250 W ET | DA | 81.5 | 0.24
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 220 D L | NE | 87.7 | 0.3
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 220 D R | NE | 87.7 | 0.297
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 340 D L | NE | 89.2 | 0.3
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 340 D R | NE | 89.2 | 0.3
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 200 W ET R | DA | 77.7 | 0.34
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 200 W ET L | DA | 77.7 | 0.34
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 300 W L | NE | 84.3 | 0.39
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 300 W R | NE | 84.3 | 0.39
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 470 W ET | DA | 85.3 | 0.22
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 470 W | NE | 90.1 | 0.23
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 200 W L | NE | 86.9 | 0.32
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 890 W ET R | DA | 83.1 | 0.18
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 890 W R | NE | 86.4 | 0.19
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 890 W ET L | DA | 83.1 | 0.18
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 890 W L | NE | 86.4 | 0.19
centralna |  | HELIOS Ventilatoren | KWL 200 W R | NE | 86.9 | 0.32
lokalna | DA | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 45-160 (LDC) | NE | 79 | 0.12
lokalna | DA | HELIOS Ventilatoren | KWL EC 45-160 (MAN) | NE | 79 | 0.12
lokalna | NE | Helty | Flow Easy | DA | 75.6 | 0.35
lokalna | NE | Helty | Flow Plus | DA | 75.6 | 0.35
lokalna | NE | Helty | Flow Elite | DA | 75.6 | 0.35
lokalna | NE | Helty | Flow Ultra | DA | 72.1 | 0.22
lokalna | NE | HELTY | Flow 120 | DA | 72.1 | 0.22
lokalna | NE | HELTY | Flow 120 Pure | DA | 72.1 | 0.22
lokalna | NE | HELTY | Flow 120H | DA | 72.1 | 0.22
lokalna | NE | HELTY | Flow 120H Pure | DA | 72.1 | 0.22
lokalna | NE | HELTY | Flow 40 | DA | 75.6 | 0.35
lokalna | NE | HELTY | Flow 40 Pure | DA | 75.6 | 0.35
lokalna | NE | HELTY | Flow C120 | DA | 72.1 | 0.22
lokalna | NE | HELTY | Flow C120 Pure | DA | 72.1 | 0.22
centralna |  | Hoval | HomeVent® ER (200) | DA | 84 | 0.24
centralna |  | Hoval | HomeVent® ER (300) | DA | 83 | 0.24
centralna |  | Hoval | HomeVent® ER (400) | DA | 82 | 0.28
centralna |  | Hoval | HomeVent® ERT (250) | DA | 84.5 | 0.24
centralna |  | Hoval | HomeVent® ERT (350) | DA | 83.6 | 0.26
centralna |  | Hoval | HomeVent® ERT (450) | DA | 81.6 | 0.3
lokalna | DA | IdealClima | KERS+ 25 | NE | 80 | 0.27
lokalna | DA | IdealClima | KERS+ 50 | NE | 83 | 0.2
lokalna | DA | INVENTER | iV14-Zero | NE | 87 | 0.15
lokalna | DA | INVENTER | iV14-Zero Corner | NE | 87 | 0.15
lokalna | DA | INVENTER | iV14-Zero Nordic | NE | 87 | 0.15
lokalna | DA | INVENTER | iV-Smart+ | NE | 87 | 0.15
lokalna | DA | INVENTER | iV-Smart+ Corner | NE | 87 | 0.15
lokalna | DA | INVENTER | iV-Smart+ Nordic | NE | 87 | 0.15
lokalna | DA | INVENTER | iV-Smart+ Sylt | NE | 87 | 0.15
lokalna | DA | INVENTER | iV-Smart+ Top | NE | 87 | 0.15
lokalna | NE | INVENTER | iV-Twin+ | NE | 93.7 | 0.18
lokalna | NE | INVENTER | iV-Twin+ Nordic | NE | 93.7 | 0.18
lokalna | DA | INVENTER | iV14-MaxAir | NE | 88.2 | 0.14
lokalna | DA | INVENTER | iV14-MaxAir Nordic | NE | 88.2 | 0.14
lokalna | DA | INVENTER | iV-Office | NE | 88.2 | 0.14
lokalna | NE | INVENTER | Pax | NE | 72 | 0.27
lokalna | DA | i-Vent | HRV160 | NE | 81 | 0.08
lokalna | DA | LOTUS | LOTUS 1 | NE | 0.76 | 0.15
lokalna | DA | LOTUS | LOTUS 2 | NE | 0.76 | 0.17
lokalna | DA | LOTUS | LOTUS 3 | NE | 0.76 | 0.11
lokalna | DA | LUNOS Lüftungstechnik | e2 | NE | 90 | 0.15
lokalna | DA | LUNOS Lüftungstechnik | e2kurz | NE | 86 | 0.16
lokalna | DA | LUNOS Lüftungstechnik | e260 | NE | 85.4 | 0.09
lokalna | DA | LUNOS Lüftungstechnik | e260kurz | NE | 84 | 0.08
lokalna | NE | LUNOS Lüftungstechnik | ego | NE | 90.7 | 0.28
lokalna | NE | LUNOS Lüftungstechnik | ego60-RF | NE | 83.5 | 0.1
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 170 KBR | NE | 90 | 0.32
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 170 KBL | NE | 90 | 0.32
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 170 KRET | DA | 79 | 0.28
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 170 KLET | DA | 79 | 0.28
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 170 KBRET | DA | 79 | 0.28
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 170 KBLET | DA | 79 | 0.28
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 320 KB | NE | 92.8 | 0.18
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 320 KBR | NE | 92.8 | 0.18
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 320 KBRET | DA | 83.3 | 0.17
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 320 KBET | DA | 83.3 | 0.18
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 470 KBR | NE | 90.1 | 0.26
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 470 KBRET | DA | 78.1 | 0.25
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 470 KBET | DA | 78.1 | 0.28
centralna |  | Maico Ventilatoren | WS 470 KB | NE | 90.1 | 0.28
lokalna | NE | MELTEM | M-WRG-II E-F, E-FC, E-T-F, E-T-FC … | DA | 72.3 | 0.34
lokalna | NE | MELTEM | M-WRG-II E, E-T, E-M | DA | 72.3 | 0.39
lokalna | NE | MELTEM | M-WRG-II P-F, P-FC, P-T-F, P-T-FC … | NE | 83.6 | 0.38
lokalna | NE | MELTEM | M-WRG-II P, P-T, P-M | NE | 83.6 | 0.33
lokalna | DA | MFH systems GmbH | AirUnit Solus 2.0 | NE | 81 | 0.11
lokalna | NE | MFH systems GmbH | AirUnit Gemini | NE | 75 | 0.13
lokalna | NE | MIK | SMART MIKrovent 35 | NE | 70 | 0.37
lokalna | NE | MIK | SMART MIKrovent 150 | NE | 86 | 0.23
lokalna | NE | MIK | SMART MIKrovent 350 | DA | 74 | 0.31
lokalna | NE | MIK | SMART MIKrovent 500 | DA | 76 | 0.28
lokalna | NE | MIK | SMART MIKrovent 800 | DA | 76 | 0.24
centralna |  | Mitsubishi Electric | VL-250CZPVU-R-E | NE | 87 | 0.26
centralna |  | Mitsubishi Electric | VL-250CZPVU-L-E | NE | 87 | 0.26
centralna |  | Mitsubishi Electric | VL-350CZPVU-R-E | NE | 87 | 0.28
centralna |  | Mitsubishi Electric | VL-350CZPVU-L-E | NE | 87 | 0.28
centralna |  | Mitsubishi Electric | VL-500CZPVU-R-E | NE | 87.6 | 0.3
centralna |  | Mitsubishi Electric | VL-500CZPVU-R-EG | NE | 87 | 0.29
centralna |  | Mitsubishi Electric | VL-500CZPVU-L-E | NE | 87.6 | 0.3
centralna |  | Mitsubishi Electric | LGH-15RVX3-E | DA | 74.5 | 0.25
centralna |  | Mitsubishi Electric | LGH-25RVX3-E | DA | 75.9 | 0.21
centralna |  | Mitsubishi Electric | LGH-35RVX3-E | DA | 74.7 | 0.22
centralna |  | NILAN A/S | Comfort 250L | NE | 90 | 0.18
centralna |  | NILAN A/S | Comfort 350L | NE | 85 | 0.2
centralna |  | NILAN A/S | Comfort 250 Top | NE | 90 | 0.18
centralna |  | NILAN A/S | Comfort 350 Top | NE | 85 | 0.2
centralna |  | NILAN A/S | Comfort CT 500 | NE | 85 | 0.22
centralna |  | NILAN A/S | Comfort CT 150 | NE | 91.9 | 0.16
centralna |  | NILAN A/S | Comfort CT 200 | NE | 91.3 | 0.21
centralna |  | NILAN A/S | Comfort 300 LR | NE | 87 | 0.27
centralna |  | NILAN A/S | Compact P | NE | 88.5 | 0.31
centralna |  | NILAN A/S | Compact P2 | NE | 86.5 | 0.23
centralna |  | NILAN A/S | Comfort 200 Top | NE | 89 | 0.33
centralna |  | NILAN A/S | Combi 400 Top Polar | NE | 86.5 | 0.23
centralna |  | NILAN A/S | Combi 302 Top Polar | NE | 88.5 | 0.38
lokalna | DA | O.ERRE | ICON 160 ACTIVE | NE | 80.4 | 0.22
lokalna | DA | O.ERRE | ICON 160 APP | NE | 80.4 | 0.22
lokalna | DA | O.ERRE | ICON 160 WIRELESS | NE | 80.4 | 0.22
lokalna | DA | O.ERRE | ICON 200 ACTIVE | NE | 80.2 | 0.21
lokalna | DA | O.ERRE | ICON 200 APP | NE | 80.2 | 0.21
lokalna | DA | O.ERRE | ICON 200 WIRELESS | NE | 80.2 | 0.21
lokalna | DA | O.ERRE | GHOST 160 ACTIVE | NE | 80.4 | 0.24
lokalna | DA | O.ERRE | GHOST 160 WIRELESS | NE | 80.4 | 0.24
centralna |  | ORCA | ORCA MIDI 270 A22 | NE | 90 | 0.31
centralna |  | ORCA | ORCA MAXI 350 A22 | NE | 86 | 0.25
centralna |  | ORCA | ORCA MAXI 550 A22 | NE | 88 | 0.3
lokalna | DA | ORCA | ORCA PICO 50+ | NE | 76 | 0.14
lokalna | DA | ORCA | ORCA FLEXI 50 | NE | 82 | 0.2
lokalna | DA | ORCA | SKY | NE | 85 | 0.1
lokalna | DA | ORCA | SPRING | NE | 76 | 0.15
centralna |  | ÖSTBERG GROUP AB | HERU 160 T EC-y2 RE | NE | 85 | 0.34
centralna |  | ÖSTBERG GROUP AB | HERU 160 T EC-y2 LE | NE | 85 | 0.34
centralna |  | ÖSTBERG GROUP AB | HERU 200 T EC-y2 RE | NE | 85.9 | 0.25
centralna |  | ÖSTBERG GROUP AB | HERU 200 T EC-y2 LE | NE | 85.9 | 0.25
centralna |  | ÖSTBERG GROUP AB | HERU 300 T EC-y2 RE | NE | 85 | 0.29
centralna |  | ÖSTBERG GROUP AB | HERU 300 T EC-y2 LE | NE | 85 | 0.29
centralna |  | ÖSTBERG GROUP AB | HERU 160 S EC-y2 ALC | DA | 84 | 0.32
centralna |  | ÖSTBERG GROUP AB | HERU 200 S EC-y2 ALC | DA | 85.9 | 0.26
centralna |  | ÖSTBERG GROUP AB | HERU 300 S EC-y2 ALC | DA | 85 | 0.31
centralna |  | PANASONIC | P-VEN15XQAZE5 | DA | 87 | 0.24
centralna |  | PANASONIC | P-VEN20XQAZE5 | DA | 86.6 | 0.28
centralna |  | PANASONIC | P-VEN30XQAZE5 | DA | 84.6 | 0.36
centralna |  | PANASONIC | P-VEN15XQAHE5 | DA | 86.4 | 0.28
centralna |  | PANASONIC | P-VEN30XQAHE5 | DA | 85 | 0.27
centralna |  | PANASONIC | P-VEN35XQAHE5 | DA | 88.9 | 0.26
centralna |  | PANASONIC | P-VEN45XQAHE5 | DA | 87.8 | 0.37
centralna |  | PANASONIC | P-VEN15XQAVE5 | DA | 86.2 | 0.28
centralna |  | PANASONIC | P-VEN30XQAVE5 | DA | 85.9 | 0.28
centralna |  | PANASONIC | P-VEN40XQAVE5 | DA | 86.5 | 0.26
centralna |  | PANASONIC | P-VEN45XQAVE5 | DA | 85.8 | 0.34
lokalna | NE | PRANA | 162 SILENT | NE | 75.3 | 0.23
lokalna | NE | PRANA | 212G | NE | 75.3 | 0.2
lokalna | NE | PRANA | 212G ERP | NE | 75.3 | 0.2
lokalna | NE | PRANA | 212G ERP PRO | NE | 75.3 | 0.2
lokalna | NE | PRANA | 212C | NE | 75.8 | 0.2
lokalna | NE | PRANA | 212C ERP | NE | 75.8 | 0.2
lokalna | NE | PRANA | 212C ERP PRO | NE | 75.8 | 0.2
centralna |  | PRODMAX | Air Expert 400H | NE | 98 | 0.42
lokalna | NE | RAIN | EcoVent 160 | NE | 85 | 0.08
lokalna | NE | RAIN | SmartVent 160 | NE | 85 | 0.08
centralna |  | RDZ | REFLAIR 250 | NE | 84.2 | 0.357
centralna |  | RDZ | REFLAIR 150 | NE | 87.8 | 0.2355
lokalna | DA | RDZ S.p.A. | WHR 61 | NE | 78.2 | 0.21
lokalna | DA | RDZ S.p.A. | WHR 62 Plus | NE | 80.4 | 0.24
lokalna | NE | REO2 | A-40-Q | NE | 78 | 0.32
centralna |  | SALDA | RIRS 400 VEL EKO 3.0 | DA | 80.1 | 0.23
centralna |  | SALDA | RIRS 400 VER EKO 3.0 | DA | 80.1 | 0.23
centralna |  | SALDA | RIRS 400 VWL EKO 3.0 | DA | 80.1 | 0.23
centralna |  | SALDA | RIRS 400 VWR EKO 3.0 | DA | 80.1 | 0.23
centralna |  | SALDA | Smarty 4XV 1.2 E | DA | 78.4 | 0.36
centralna |  | SALDA | Smarty 4XV 1.1 E | DA | 78.4 | 0.36
centralna |  | SALDA | Smarty 4XP 1.2 E | DA | 70.3 | 0.34
centralna |  | SALDA | Smarty 4XP 1.1 E | DA | 70.3 | 0.34
centralna |  | SALDA | Smarty 4XP 1.2 | NE | 79.5 | 0.34
centralna |  | SALDA | Smarty 4XP 1.1 | NE | 79.5 | 0.34
centralna |  | SALDA | Smarty 3XV 1.2 E | DA | 82.2 | 0.27
centralna |  | SALDA | Smarty 3XV 1.2 | NE | 89 | 0.27
centralna |  | SALDA | Smarty 3XV 1.1 E | DA | 82.2 | 0.27
centralna |  | SALDA | Smaty 3XV 1.1 | NE | 89 | 0.27
centralna |  | SALDA | Smarty 3XP 1.2 E | DA | 75.5 | 0.28
centralna |  | SALDA | Smarty 3XP 1.2 | NE | 81.3 | 0.28
centralna |  | SALDA | Smarty 3XP 1.1 E | DA | 75.5 | 0.28
centralna |  | SALDA | Smarty 3XP 1.1 | NE | 84.8 | 0.28
centralna |  | SALDA | Smarty 2XV 1.2 E | DA | 83.5 | 0.3
centralna |  | SALDA | Smarty 2XV 1.2 | NE | 88.8 | 0.3
centralna |  | SALDA | Smarty 2XV 1.1 E | DA | 83.5 | 0.3
centralna |  | SALDA | Smaty 2XV 1.1 | NE | 88.8 | 0.3
centralna |  | SALDA | Smarty 2XP 1.2 E | DA | 81.6 | 0.33
centralna |  | SALDA | Smarty 2XP 1.2 | NE | 82.2 | 0.33
centralna |  | SALDA | Smarty 2XP 1.1 E | DA | 81.6 | 0.33
centralna |  | SALDA | Smarty 2XP 1.1 | NE | 81 | 0.33
lokalna | DA | SEVentilation | SEVi 160Pro | NE | 85 | 0.13
lokalna | DA | SEVentilation | SEVi 160DUO Pro | NE | 85 | 0.13
lokalna | DA | SIKU | SPHERE WIFI 160 | NE | 82.1 | 0.1
lokalna | DA | SIKU | SPHERE COMFORT 160 | NE | 82.1 | 0.1
lokalna | DA | SIKU | RV 50 W Pro Wifi V2 | NE | 77 | 0.17
lokalna | DA | SIKU | RV1-35C MINI V2 | NE | 74 | 0.05
centralna |  | Soler & Palau | SABIK 210 R8 | NE | 86.7 | 0.25
centralna |  | Soler & Palau | SABIK 350 R8 | NE | 85.4 | 0.23
centralna |  | Soler & Palau | SABIK 500 R8 | NE | 85.4 | 0.28
centralna |  | Soler & Palau | SABIK 210 E R8 | DA | 77 | 0.25
centralna |  | Soler & Palau | SABIK 350 E R8 | DA | 79 | 0.22
centralna |  | Soler & Palau | SABIK 500 E R8 | DA | 75.4 | 0.28
centralna |  | Soler & Palau | ALTAIR 120 H RE | NE | 83 | 0.26
centralna |  | Soler & Palau | ALTAIR 160 H RE | NE | 79 | 0.22
centralna |  | Soler & Palau | ALTAIR 120 V RE | NE | 83 | 0.26
centralna |  | STIEBEL Eltron | LWZ 180 | NE | 89.3 | 0.18
centralna |  | STIEBEL Eltron | LWZ 180 Enthalpie | DA | 79.7 | 0.17
centralna |  | STIEBEL Eltron | LWZ 280 | NE | 88.3 | 0.21
centralna |  | STIEBEL Eltron | LWZ 280 Enthalpie | DA | 75.9 | 0.19
centralna |  | STIEBEL Eltron | LWZ 130 Enthalpie | DA | 77.2 | 0.27
centralna |  | STIEBEL Eltron | LWZ 130 | NE | 88.6 | 0.3
lokalna | DA | SÜDWIND | AMBIENTIKA SMART | NE | 80.4 | 0.21
lokalna | DA | SÜDWIND | AMBIENTIKA WIRELESS+ | NE | 80.4 | 0.21
lokalna | DA | SÜDWIND | AMBIENTIKA ADVANCED+ | NE | 80.4 | 0.21
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VSR 150 B | DA | 85 | 0.392
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VSR 200 B | DA | 83 | 0.366
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VSR 300 | DA | 85 | 0.334
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VSR 400 | DA | 83 | 0.366
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VSR 500 | DA | 83 | 0.34
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VSR 700 | DA | 83 | 0.17
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTR 150 K | DA | 76 | 0.433
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTR 250 B | DA | 81 | 0.367
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTR 275 B | DA | 79 | 0.365
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTR 300 B | DA | 85 | 0.346
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTR 500 | DA | 84 | 0.366
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTR 700 | DA | 81 | 0.24
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTC 200-1 | NE | 84 | 0.36
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTC 300 | NE | 85 | 0.35
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTC 500 | NE | 84 | 0.344
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTC 700 | NE | 86 | 0.219
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VSC 100 | NE | 86 | 0.24
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VSC 200 | NE | 89 | 0.337
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VSC 300 | NE | 85 | 0.299
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VSC-E 100 | DA | 86 | 0.24
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VSC-E 200 | DA | 89 | 0.337
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VSC-E 300 | DA | 85 | 0.299
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTC-E 200 | DA | 83 | 0.36
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTC-E 300 | DA | 83 | 0.265
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTC-E 500 | DA | 84 | 0.344
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTR 350/B L | DA | 82 | 0.43
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTR 350/B R | DA | 82 | 0.43
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTC-E 700 L | DA | 84.1 | 0.22
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTC-E 700 R | DA | 84.1 | 0.22
centralna |  | SYSTEMAIR | SAVE VTR 100/B | DA | 85 | 0.39
lokalna | DA | TECNOGAS | AIRE Active 2.0 d.200mm - Master | NE | 80.4 | 0.21
lokalna | DA | TECNOGAS | AIRE Active 160 | NE | 80.4 | 0.22
lokalna | DA | TECNOGAS | AIRE Active 2.0 160 | NE | 80.4 | 0.22
lokalna |  | TECNOGAS | SPECTRE WIRELESS 3.0 160 | NE | 0.8 | 0.24
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-900-V-L1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 83 | 0.32
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-900-V-L1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 83 | 0.31
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-900-V-R1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 83 | 0.31
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-900-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 83 | 0.32
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-V-L1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 84 | 0.26
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-V-L1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 84 | 0.27
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-V-R1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 84 | 0.26
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 84 | 0.27
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-F-R1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 83 | 0.26
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-F-R1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 83 | 0.27
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-F-L1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 83 | 0.27
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-F-L1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 83 | 0.26
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-H-L1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 84 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-H-L1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 84 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-H-R1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 84 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-700-H-R1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 84 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-600-V-L1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 84 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-600-V-R1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 84 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-600-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 84 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-600-V-L1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 84 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-600-H-R1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 83 | 0.26
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-600-H-L1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 83 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-600-H-L1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 83 | 0.26
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-600-H-R1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 83 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-500-V-L1-F7/M5-C6-L/AZ | DA | 85 | 0.2
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-500-V-L1-F7/M5-C6-L/A | NE | 85 | 0.21
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-500-V-R1-F7/M5-C6-L/AZ | DA | 85 | 0.2
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-500-V-R1-F7/M5-C6-L/A | NE | 85 | 0.21
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-450-V-R1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 86 | 0.3
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-450-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 86 | 0.3
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-450-V-L1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 86 | 0.3
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-450-V-L1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 86 | 0.3
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-F-R1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 83 | 0.26
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-F-L1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 83 | 0.26
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-F-R1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 83 | 0.27
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-F-L1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 83 | 0.27
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-H-L1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 84 | 0.29
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-H-R1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 84 | 0.28
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-H-R1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 84 | 0.29
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-300-V-L1-F7/M5-C8-L/A | NE | 86 | 0.29
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-300-V-R1-F7/M5-C8-L/A | NE | 86 | 0.29
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-300-V-L1-F7/M5-C8-L/AZ | DA | 86 | 0.3
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-300-V-R1-F7/M5-C8-L/AZ | DA | 86 | 0.3
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-300-F-L1-F7/M5-C8-L/A | NE | 84 | 0.32
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-300-F-L1-F7/M5-C8-L/AZ | DA | 83 | 0.3
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-250-F-L1-F7/M5-C8-L/A | NE | 80 | 0.39
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-250-F-L1-F7/M5-C8-L/AZ | DA | 81 | 0.41
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-250-F-R1-F7/M5-C8-L/A | NE | 80 | 0.39
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-250-F-R1-F7/M5-C8-L/AZ | DA | 81 | 0.41
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-250-F-L2-F7/M5-C6-L/A | NE | 80 | 0.45
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-250-F-L2-F7/M5-C6-L/AZ | DA | 80 | 0.43
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-250-F-R2-F7/M5-C6-L/AZ | DA | 80 | 0.43
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-250-F-R2-F7/M5-C6-L/A | NE | 80 | 0.45
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-150-F-R1-F7/M5-C8-L/AZ | DA | 82 | 0.33
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-150-F-L1-F7/M5-C8-L/AZ | DA | 82 | 0.33
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-150-F-R1-F7/M5-C8-L/A | NE | 83 | 0.34
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-150-F-L1-F7/M5-C8-L/A | NE | 83 | 0.34
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-R1-F7/M5-C6M-X | NE | 89 | 0.26
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-L1-F7/M5-C6M-X | NE | 89 | 0.26
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-L1-F7/M5-C6M-X | NE | 88 | 0.23
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-R1-F7/M5-C6M-X | NE | 88 | 0.23
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-H-R1-F7/M5-C6M-X | NE | 89 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-H-L1-F7/M5-C6M-X | NE | 89 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-R1-F7/M5-C6-X | DA | 85 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-F-L1-F7/M5-C6-X | DA | 85 | 0.25
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-L1-F7/M5-C6-X | DA | 88 | 0.3
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-700-V-R1-F7/M5-C6-X | DA | 88 | 0.3
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-R2-F7/M5-C6M-X | NE | 86 | 0.24
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-L2-F7/M5-C6M-X | NE | 86 | 0.24
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-R2-F7/M5-C6-X | DA | 87 | 0.34
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-500-F-L2-F7/M5-C6-X | DA | 87 | 0.34
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-400-V-L1-F7/M5-C6M-X | NE | 88 | 0.28
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-400-V-R1-F7/M5-C6M-X | NE | 88 | 0.28
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-400-V-R1-F7/M5-C6-X | DA | 88 | 0.22
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-400-V-L1-F7/M5-C6-X | DA | 88 | 0.22
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-300-V-L1-F7/M5-C6M-X | NE | 88 | 0.29
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-300-V-L1-M5_M5-C6M-X | NE | 88 | 0.29
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-300-V-L1-F7/M5-C6M-X | NE | 88 | 0.29
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-250-F-L1-F7/M5-C6-X | DA | 86 | 0.29
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-250-F-R1-F7/M5-C6-X | DA | 86 | 0.29
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-200-F-L1-M5/M5-C8-X | DA | 88 | 0.21
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-200-F-L1-F7/M5-C8-X | DA | 90 | 0.19
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-200-V-L1-M5_M5-C6M-X | NE | 92 | 0.21
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-200-V-R1-F7/M5-C6M-X | NE | 92 | 0.22
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-200-V-L1-F7/M5-C6M-X | NE | 92 | 0.22
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-200-V-R1-F7/M5-C6M-X | NE | 92 | 0.22
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-150-F-L1-F7/M5-C6M-X | NE | 90 | 0.19
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-V-L1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 86 | 0.3
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-V-R1-F7/M5-C6M-L/A | NE | 86 | 0.3
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 86 | 0.31
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-400-V-L1-F7/M5-C6M-L/AZ | DA | 86 | 0.31
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-CF-300-V-R1-F7_M5-C6M-ER | DA | 76 | 0.28
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-350-V-R1-F7/M5-C8-L/A | NE | 86 | 0.28
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-350-V-R1-F7/M5-C8-L/AZ | DA | 86 | 0.29
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-350-V-L1-F7/M5-C8-L/A | NE | 86 | 0.28
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-350-V-L1-F7/M5-C8-L/AZ | DA | 86 | 0.29
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-300-V-L1-F7/M5-C6-L/AZ | DA | 85 | 0.27
centralna |  | UAB KOMFOVENT | DOMEKT-R-300-V-R1-F7/M5-C6-L/AZ | DA | 85 | 0.27
centralna |  | Vaillant | VAR 150/4 R | NE | 82 | 0.42
centralna |  | Vaillant | VAR 150/4 L | NE | 82 | 0.42
centralna |  | Vaillant | VAR 260/4 | NE | 87 | 0.23
centralna |  | Vaillant | VAR 260/4 E | DA | 79 | 0.25
centralna |  | Vaillant | VAR 360/4 | NE | 83 | 0.29
centralna |  | Vaillant | VAR 360/4 E | DA | 75 | 0.32
lokalna | DA | Vaillant | recoVAIR 60/2 D | DA | 78 | 0.43
lokalna | DA | Vaillant | recoVAIR 60/2 DW | DA | 78 | 0.44
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | TwinFresh Atmo | NE | 85 | 0.1
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | TwinFresh Atmo WI-FI | NE | 85 | 0.1
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | TwinFresh Atmo MINI | NE | 71 | 0.13
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | TwinFresh Easy-D RL7-50 | NE | 76 | 0.13
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | TwinFresh Easy RL7-50 | NE | 76 | 0.14
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | TwinFresh Style | NE | 82.1 | 0.1
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | TwinFresh Style Wi-Fi | NE | 82.1 | 0.1
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | TwinFresh Comfo RA1-50 V.3 | NE | 80 | 0.14
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | TwinFresh Expert RW-30 V.2 | NE | 71 | 0.3
centralna |  | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | VUT 350 VB EC A21 | NE | 86 | 0.25
centralna |  | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | VUE 350 VB EC A21 | DA | 76 | 0.25
centralna |  | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | VUT 550 VB EC A21 | NE | 86 | 0.25
centralna |  | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | VUE 550 VB EC A21 | DA | 76 | 0.25
centralna |  | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | VUT 160 PB EC A21 | NE | 84 | 0.2
centralna |  | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | VUT 250 PB EC A21 | NE | 82 | 0.29
centralna |  | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | VUT 350 PB EC A21 | NE | 83 | 0.2
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | TwinFresh Syle mini | NE | 71 | 0.15
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | Solo RA1-35-9 R V.2 | NE | 74 | 0.15
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | Solo RA1-50-9 R V.2 | NE | 74 | 0.03
centralna |  | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | VUT 270 V5B EC A21 | NE | 90 | 0.32
centralna |  | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | VUE 270 V5B EC A21 | DA | 80 | 0.32
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | TwinFresh Atmo M | NE | 85 | 0.1
lokalna | DA | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | TwinFresh Atmo WI-FI mini | NE | 71 | 0.13
lokalna | NE | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | BREEZY ECO 160 E | NE | 72 | 0.17
lokalna | NE | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | BREEZY 200-E ENERGY | NE | 76 | 0.26
lokalna | NE | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | BREEZY 160-E SMART ENERGY | NE | 75.5 | 0.31
lokalna | NE | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | BREEZY 200-E SMART ENERGY | NE | 76 | 0.26
centralna |  | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | DVUT 500 PB EC | NE | 80 | 0.29
centralna |  | VENTILATION SYSTEM PrJSC / VENTS | DVUT 300 PB EC | NE | 81 | 0.38
lokalna | DA | Viessmann | Vitovent 100-D H40E B55(F) | DA | 85 | 0.1
lokalna | DA | Viessmann | Vitovent 100-D H40E B55(L) | DA | 85 | 0.09
lokalna | DA | Viessmann | Vitovent 050-D H20E A43 | DA | 83 | 0.12
lokalna | DA | Viessmann | Vitovent 100-D H00E A45 | DA | 83 | 0.14
lokalna | NE | Viessmann | Vitovent 200-D HR B55 | NE | 84 | 0.31
lokalna | NE | Viessmann | Vitovent 200-D HRM B55 | NE | 84 | 0.31
centralna |  | Viessmann | Vitovent 300-W H32E C400 (R) | DA | 81 | 0.17
centralna |  | Viessmann | Vitovent 300-W H32E C400 (L) | DA | 81 | 0.17
centralna |  | Viessmann | Vitovent 300-W H32S A600 (R) | NE | 92 | 0.25
centralna |  | Viessmann | Vitovent 300-W H32S A600 (R) | NE | 92 | 0.25
centralna |  | Viessmann | Vitoair FS 300E | DA | 80 | 0.19
centralna |  | Viessmann | Vitovent 200-C H11S A200 | NE | 89 | 0.32
centralna |  | Viessmann | Vitovent 300-C H32S B150 | NE | 83 | 0.33
centralna |  | Viessmann | Vitovent 300-W H32S A225 (R) | NE | 92 | 0.17
centralna |  | Viessmann | Vitovent 300-W H32S A225 (L) | NE | 92 | 0.17
centralna |  | Viessmann | Vitovent 300-W H32S C325 (R) | NE | 91 | 0.15
centralna |  | Viessmann | Vitovent 300-W H32S C325 (L) | NE | 91 | 0.15
centralna |  | Viessmann | Vitovent 300-W H32E C325 (R) | DA | 83 | 0.14
centralna |  | Viessmann | Vitovent 300-W H32E C325 (L) | DA | 83 | 0.14
centralna |  | Viessmann | Vitovent 300-W H32S C400 (R) | NE | 92 | 0.17
centralna |  | Viessmann | Vitovent 300-W H32S C400 (L) | NE | 92 | 0.17
centralna |  | Viessmann | Vitovent 200-W H22S A300 | NE | 85 | 0.2
centralna |  | WOLF GMBH | CWL-2-225 | NE | 92 | 0.17
centralna |  | WOLF GMBH | CWL-2-325 | NE | 92.5 | 0.15
centralna |  | WOLF GMBH | CWL-2-325 Enthalpie | DA | 83 | 0.14
centralna |  | WOLF GMBH | CWL-2-400 | NE | 92 | 0.17
centralna |  | WOLF GMBH | CWL-2-450 | NE | 92 | 0.2
centralna |  | WOLF GMBH | CWL-2-600 | NE | 92 | 0.25
lokalna | NE | WOLF GMBH | CWL-d-70 | NE | 79 | 0.2
centralna |  | WOLF GMBH | CWL- 180 Excellent | NE | 82 | 0.31
centralna |  | WOLF GMBH | CWL- 300 Excellent | NE | 86 | 0.21
centralna |  | WOLF GMBH | CWL- 400 Excellent | NE | 85 | 0.24
centralna |  | WOLF GMBH | CWL-F 150 Excellent | NE | 89 | 0.27
centralna |  | WOLF GMBH | CWL-F Excellent 300 | NE | 84 | 0.24
centralna |  | WOLF GMBH | CWL-T-300 | NE | 85 | 0.22
centralna |  | XVENT | Xflat200-150-Essential | NE | 87 | 0.27
centralna |  | XVENT | Xflat200-200-Essential | NE | 85 | 0.34
centralna |  | XVENT | Xflat200-150 | NE | 87 | 0.27
centralna |  | XVENT | Xflat200-200 | NE | 85 | 0.34
centralna |  | XVENT | XH2-030-ECS0ERXXS-1A0 | DA | 75.1 | 0.39
centralna |  | XVENT | XH2-030-ECS0HRXXS-1A0 | NE | 88.3 | 0.39
centralna |  | XVENT | XH2-030-ECS0ERXXS-0A0 | DA | 76.6 | 0.34
centralna |  | XVENT | XH2-30-ECS0HRxxS-0A0 | NE | 89.2 | 0.34
centralna |  | XVENT | XF1-015-ECS0ERXXS-0A0 | DA | 74 | 0.39
centralna |  | XVENT | XF1-015-ECS0HRXXS-0A0 | NE | 80.5 | 0.36
lokalna | NE | XVENT | Xroom 250 Enthalpy | DA | 78 | 0.23
lokalna | NE | XVENT | Xroom 250 | NE | 78 | 0.23
lokalna | NE | XVENT | Xroom 100 Enthalpy | DA | 74 | 0.318
lokalna | NE | XVENT | Xroom 100 | NE | 82.3 | 0.29
centralna |  | Zehnder Group | Focus 200 ERV (CDC) | DA | 80 | 0.21
centralna |  | Zehnder Group | Focus 200 ERV (CLC) | DA | 80 | 0.21
centralna |  | Zehnder Group | Focus 200 ERV (LDC) | DA | 80 | 0.21
centralna |  | Zehnder Group | Focus 200 ERV (MAN) | DA | 80 | 0.21
centralna |  | Zehnder Group | Focus 200 HRV (CDC) | NE | 92 | 0.25
centralna |  | Zehnder Group | Focus 200 HRV (CLC) | NE | 92 | 0.25
centralna |  | Zehnder Group | Focus 200 HRV (LDC) | NE | 92 | 0.25
centralna |  | Zehnder Group | Focus 200 HRV (MAN) | NE | 92 | 0.25
centralna |  | Zehnder Group | Focus 250 ERV (CDC) | DA | 76 | 0.21
centralna |  | Zehnder Group | Focus 250 ERV (LDC) | DA | 76 | 0.21
centralna |  | Zehnder Group | Focus 250 ERV (MAN) | DA | 76 | 0.21
centralna |  | Zehnder Group | Focus 250 HRV (CDC) | NE | 89 | 0.27
centralna |  | Zehnder Group | Focus 250 HRV (LDC) | NE | 89 | 0.27
centralna |  | Zehnder Group | Focus 250 HRV (MAN) | NE | 89 | 0.27
centralna |  | Zehnder Group | Climos 200 ERV (CDC) | DA | 74 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | Climos 200 ERV (LDC) | DA | 74 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | Climos 200 ERV (MAN) | DA | 78 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 160 HRV (CLC) | NE | 91 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 160 HRV (LDC) | NE | 91 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 160 HRV (MAN) | NE | 91 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 160 HRV (CDC) | NE | 91 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 300 Standard (CDC) | NE | 87 | 0.2
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 300 Standard (CLC) | NE | 87 | 0.2
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 300 Standard (LDC) | NE | 87 | 0.2
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 300 Standard (MAN) | NE | 87 | 0.2
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 375 Standard (CDC) | NE | 86 | 0.23
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 375 Standard (CLC) | NE | 86 | 0.23
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 375 Standard (LDC) | NE | 86 | 0.23
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 375 Standard (MAN) | NE | 86 | 0.23
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir E 350 (CDC) | NE | 91 | 0.17
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir E 350 (CLC) | NE | 91 | 0.17
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir E 350 (LDC) | NE | 91 | 0.17
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir E 350 (MAN) | NE | 91 | 0.17
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Flex 250 HRV CDC | NE | 93 | 0.2
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Flex 250 HRV CLC | NE | 93 | 0.2
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Flex 250 HRV MAN | NE | 93 | 0.2
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q350 (CDC) | NE | 94 | 0.17
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q350 (CLC) | NE | 94 | 0.17
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q350 (LDC) | NE | 94 | 0.17
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q350 (MAN) | NE | 94 | 0.17
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q350 ERV (CDC) | DA | 85 | 0.15
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q350 ERV (CLC) | DA | 85 | 0.15
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q350 ERV (LDC) | DA | 85 | 0.15
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q350 ERV (MAN) | DA | 85 | 0.15
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q450 (CDC) | NE | 93 | 0.18
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q450 (CLC) | NE | 93 | 0.18
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q450 (LDC) | NE | 93 | 0.18
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q450 (MAN) | NE | 93 | 0.18
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q450 ERV (CDC) | DA | 82 | 0.16
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q450 ERV (CLC) | DA | 82 | 0.16
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q450 ERV (LDC) | DA | 82 | 0.16
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q450 ERV (MAN) | DA | 82 | 0.16
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q600 (CDC) | NE | 90 | 0.26
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q600 (CLC) | NE | 90 | 0.12
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q600 (LDC) | NE | 90 | 0.26
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q600 (MAN) | NE | 90 | 0.26
lokalna | NE | Zehnder Group | CA70 | DA | 76 | 0.21
lokalna | NE | Zehnder Group | ComfoSpot 50 (MAN) | DA | 70 | 0.23
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q600 ERV (CDC) | DA | 76 | 0.26
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q600 ERV (CLC) | DA | 76 | 0.26
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q600 ERV (LDC) | DA | 76 | 0.26
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Q600 ERV (MAN) | DA | 76 | 0.26
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 180 HRV (LDC) | NE | 85 | 0.25
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 160 ERV (CDC) | DA | 79 | 0.29
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 160 ERV (CLC) | DA | 79 | 0.29
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 160 ERV (LDC) | DA | 79 | 0.29
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 160 ERV (MAN) | DA | 79 | 0.29
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Flex 350 HRV (CDC) | NE | 90 | 0.22
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Flex 350 HRV (CLC) | NE | 90 | 0.22
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Flex 350 HRV (LDC) | NE | 90 | 0.22
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Flex 350 HRV (MAN) | NE | 90 | 0.22
lokalna | NE | Zehnder Group | ComfoSpot 50 (LDC) | DA | 70 | 0.23
centralna |  | Zehnder Group | Climos F 200 ECO | DA | 74 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Standard 375 ERV (MAN) | DA | 80 | 0.23
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 180 HRV (LDC) | ne | 85 | 0.25
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 180 HRV (CLC) | ne | 85 | 0.25
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 180 ERV (CLC) | da | 80 | 0.24
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 180 HRV (CDC) | ne | 85 | 0.25
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 180 ERV (MAN) | da | 80 | 0.24
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 180 ERV (CDC) | da | 80 | 0.24
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 200 ERV (CLC) | da | 84 | 0.27
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 200 ERV (CDC) | da | 84 | 0.27
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 200 ERV (LDC) | da | 84 | 0.27
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 200 ERV (MAN) | da | 84 | 0.27
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 200 HRV (LDC) | ne | 93 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 200 HRV (CLC) | ne | 93 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 200 HRV (MAN) | ne | 93 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 200 HRV (CDC) | ne | 93 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Standard 375 ERV (CDC) | da | 80 | 0.23
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Standard 375 ERV (LDC) | da | 80 | 0.23
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Standard 375 ERV (CLC) | da | 80 | 0.23
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir 180 HRV (MAN) | ne | 85 | 0.25
centralna |  | Zehnder Group | Climos F 200 ECO (LDC) | da | 74 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | Climos F 200 ECO (CDC) | da | 74 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | Climos F 200 ECO (MAN) | da | 74 | 0.3
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Fit 100 Wall Mounted (LDC) | NE | 85 | 0.26
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Fit 100 Wall Mounted (MAN) | NE | 85 | 0.26
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Fit 100 Wall Mounted (CLC) | NE | 85 | 0.26
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Fit 100 Wall Mounted (CDC) | NE | 85 | 0.26
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Fit 100 Flush Mounted (MAN) | NE | 85 | 0.26
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Fit 100 Flush Mounted (LDC) | NE | 85 | 0.26
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Fit 100 Flush Mounted (CDC) | NE | 85 | 0.26
centralna |  | Zehnder Group | ComfoAir Fit 100 Flush Mounted (CLC) | NE | 85 | 0.26
* Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane.